NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY  K ÚSTNÍM ZKOUŠKÁM dle z.250/2021Sb.

- ZDRAVOVĚDA

  - První pomoc při úrazu elektrickým proudem

  - První pomoc při úrazu elektrickým výbojem (VN)

  - Základní postup při poskytování první pomoci

- Z.250/2021Sb.

  - Která kvalifikace spadá pod §5.

  - Vyjmenuj všechny § dle n.v. 194/2022.

  - Základní podmínky možnosti získat z.250/2021Sb.

- Rozdělení ochran

  - Základní ochranná opatření

  - Ochranná opatření při poruše

  - Automatické odpojení v sítích TN-C-S +proudový chránič

  - Automatické odpojení v sítích TN-S +proudový chránič

  - Základní podmínky funkce poruchového obvodu, aby jistící prvek vypnul v čase 0,4s

- BYTOVÁ ELEKTROINSTALACE

  - Bytový rozvaděč (umístění, obsah, krytí,

  - Elektroměrový rozvaděč (umístění, provedení, obsah, S-vodičů…)

  - Světelné obvody

  - Zásuvkové obvody 1f (S, jištění, proudové chrániče)

  - Zásuvkové obvody 3f

  - Instalační zóny

  - Koupelny a sprchové kouty,

  - Umývací prostor

  - Krytí a spotřebiče v zónách v koupelně

  - Kategorie bytů (T1-T6)

  - Co je to HDV (hlavní domovní vedení)? Kde se zřizuje, provedení,….)

- STUPNĚ OCHRANY KRYTEM

  - Rozdělení krytí (mechanická tělesa, vody)

  - První písmeno IP + doplňková písmena

  - Druhé písmeno IP + přídavná písmena

- BARVY OVLADAČŮ

  - Barvy ovladačů a sdělovačů

  - Význam jednotlivých barev

  - Použití jednotlivých barev na ovladačích a sdělovacích

- POHYBLIVÉ PŘÍVODY A ŠŇŮROVÁ VEDENÍ

  - Postup výroby prodlužovací šňůry

  - Rozdělení pohyblivých přívodů

- HROMOSVODY

  - Rozdělení hromosvodů

  - Skladba hromosvodu – jímače, svody, uzemnění

  - Materiál hromosvodů

  - Hodnota odporu uzemnění

  - Provedení uzemnění (základový, obvodový zemnič)

- REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  - Rozdělení revizí na elektrických zařízení (výchozí, pravidelné, mimořádné)

- VNĚJŠÍ VLIVY

  - Kdo určuje vnější vlivy ve stádiu projektu

  - Kdo určuje vnější vlivy při změně technologie

  - Význam písmen na prvním pořadí

  - Význam písmen ve druhém pořadí (AA,  AB, AC, AD, AE)

  - Rozdělení prostorů z hlediska úrazu elektrickým proudem

- PROZATIMNÍ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

  - Ve stavebnictví

  - V průmyslu

- NOUZOVÉ VYPÍNÁNÍ

  - Označení, funkce tlačítka, kontakty, opětovné zapnutí

  - Vypínání

- DOKUMENTACE

  - Dokumentace dle skutečného provedení

  - Označení elektrických zařízení

- OBSLUHA A PRÁCE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  - Příkaz „B“

  - Technicko-organizační opatření při zabezpečení práce

  - Práce podle pokynů, pod dozorem, pod dohledem

- PŘÍPOJKY

  - Co je to přípojka

  - Kde začíná přípojka

  - Průřezy a druh kabelů

  - Rozdělení přípojek – venkovní a kabelové – jejich podmínky

- Ukládání kabelů v zemi

  - Výkopy a jejich provedení (rozměry, hloubka…)

  - Způsoby uložení kabelu a zemnícího pásku